附表1              实验（实训）室自查项目表
系部：                                  实验（实训）室：            
	序号
	参 考 自 查 项 目
	自查结果

	
	
	符

合
	基
本
符
合
	不
符
合
	不
适
用
	问题说明

	1
	规章制度及执行

	1.1
	有实验室管理办法
	
	
	
	
	

	1.2
	具有专业特色的实验室管理制度
	
	
	
	
	

	1.3
	有安全检查与值班值日制度
	
	
	
	
	

	1.4
	有实验操作规程（含安全注意事项，特别是对于危险性实验与操作）
	
	
	
	
	

	1.5
	有仪器操作规程（含安全注意事项）
	
	
	
	
	

	2
	实验室环境与布置

	2.1
	公共场所、通道无堆放仪器、物品现象
	
	
	
	
	

	2.2
	实验室物品摆放有序，卫生状况良好，无废弃物品
	
	
	
	
	

	2.3
	将有操作指导性的制度、规程上墙
	
	
	
	
	

	2.4
	文化环境营造符合实验室特色
	
	
	
	
	

	2.5
	实验室布置符合实验教学要求
	
	
	
	
	

	2.6
	重点部位有防盗和监控设施，包括剧毒品、病原微生物和放射源存放点等。
	
	
	
	
	

	2.7
	化学和生物类实验室有应急喷淋装置和洗眼装置
	
	
	
	
	

	2.8
	配备符合要求的通风系统；对于排放有毒有味废气的实验室，有吸收过滤装置
	
	
	
	
	

	3
	实验室教学管理运行

	3.1
	有实验实训室使用情况记录
	
	
	
	
	

	3.2
	有仪器设备运行、维护的记录
	
	
	
	
	

	3.3
	有实验实训室规划
	
	
	
	
	

	3.4
	进行实验室使用率统计
	
	
	
	
	

	3.5
	进行大型仪器设备使用率统计
	
	
	
	
	

	3.6
	检查出的问题得到及时的整改，有记录
	
	
	
	
	


